## Задание
Техническое Задание на подготовку производственной документации и оценку конструкций:
Внимание! Заполнять данные выделенные красным шрифтом в листе (образец заполнения)
Данные заказа:
Дата:
Компания:
Название проекта:
Регион строительства:
Срок предоставления результата:
Технические данные:
Тип крыши:
Уклон крыши:
Отметка карниза:
Опора фермы (А/В):
Остальное:
Внутренние несущие стены: |  | Пролет:
Толщина доски: |  | Фронтонные стены:
Ширина доски: |  | Проемы (дымоходы):
Шаг ферм: |  | Мансарда:
Разделение фермы: |  | Стенка: | "A"
Макс. размеры частей ферм после деления | высота V: | Тип карниза: (A-F)
| длина DL: | ( *HP- высота пяты (по верхнюю грань ВП))
Дополнительно:
Нагрузки (loads): |  |  |  | kN/m2
Снеговая (snow)
Ветровая (wind)
ВП (TP), кровельный мат-л:
НП (BP), подшивка:
Остальные нагрузки:
Выходы:
Производственная документация: |  | Ценовое предложение:
(план кровли, сборочные и деталировочные |  | (план кровли, виды ферм, объем материалов)
чертежи ферм, расстановка пластин…)
3D виды:
Кронштейны и крепёж (при условии заказа на Заводе стропил) :
- Пожалуйста отметьте восклицательным знаком все параметры,
не соответствующие архитектуре, или иным приложенным чережам
- Пожалуйста заполните приложение 1 для мансардных ферм.
ТИП КАРНИЗА
А - мауэрлат
B - стена
ширина опоры
шир. опоры
*HP

## Приложение 1
Техническое Задание на разработку производственной документации / Приложение No.1
Мансардные фермы:
Нагрузки: |  | kN/m2
Полезная нагрузка
Нагрузка на потолок
Стены
Иные нагрузки
Тип мансарды | - пол
[ДА/НЕТ] | - жилое
- офис
- иное
[ДА/НЕТ]
Фермы будут закперлены к монолитному перекрытию
- Пожалуйста, отметьте восклицательным знаком все параметры,
не соответствующие архитектуре, или иным приложенным чережам
БЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

## Образец заполнения
Техническое Задание на подготовку производственной документации и оценку конструкций:
Внимание! Заполнять данные выделенные красным шрифтом
Данные заказа:
Дата: |  | 24.7.11
Компания: |  | ООО "Крыша"
Название проекта: |  | Проект 100
Регион строительства: |  | Москва
Срок предоставления результата: |  | 30.7.11
Технические данные:
Тип крыши: |  | Вальмовая
Уклон крыши: |  | 25°!!!
Отметка карниза: |  | 3 m
Опора фермы (А/В): |  | A
Остальное:
Внутренние несущие стены: |  | ДА | Пролет: |  | 15 m
Толщина доски: |  | 50/60 mm | Фронтонные стены: |  | ДА
Ширина доски: |  | 100/150/200/220 mm | Проемы (дымоходы): |  | ДА
Шаг ферм: |  | 0.8-1.2m | Мансарда: |  | ДА
Разделение фермы: |  | ДА | Collar: | "A" | X
Макс. размеры частей ферм после деления | высота V: | 2,5 m | Тип карниза: (A-F) |  | D
| длина DL: | 12 m | ( *HP- высота пяты (по верхнюю грань ВП))
Дополнительно: | указать при необходимости
Нагрузки: |  |  |  |  | kN/m2
Снеговая | III-й снеговой р-н |  |  | или? | 1.8
Ветровая | I-й ветровой р-н |  |  | или? | 0.23
ВП, кровельный мат-л: | металлочерепица, обрешетка 350 mm |  |  | или? | 0.6
НП, подшивка: | гипсокартон 12.5 + 200 mm утеплитель |  |  | или? | 0.4
Остальные нагрузки: | воздуховоды, солнечные батареи, фонари |  |  | или? | 0.5
Выходы:
Производственная документация: |  | ДА | Ценовое предложение: |  | НЕТ
(план кровли, сборочные и деталировочные |  |  | (план кровли, виды ферм, объем материалов)
чертежи ферм, расстановка пластин…)
|  |  | 3D виды: |  | ДА
Кронштейны и крепёж (при условии заказа на Заводе стропил) : |  |  |  |  | НЕТ
- Пожалуйста, отметьте восклицательным знаком все параметры,
не соответствующие архитектуре, или иным приложенным чережам.
- Пожалуйста, заполните приложение 1 для мансардных ферм.
ТИП КАРНИЗА
А - мауэрлат
B - стена
ширина опоры
шир. опоры
300
150
400
150
100
*HP
600
300